## Slide 1
MA’RUZA 8. ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARDA TA’MINOT SUVINI REGENERATIV QIZDIRISH
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
ENERGETIKA FAKULTETI
“ISSIQLIK ENERGETIKASI” KAFEDRASI
“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” FANIDAN

## Slide 2
Bug’ turbinasining ko’rinishi

## Slide 3
Ta’minot suvini uchta regenerativ qizdirgichlardan foydalanil-gandagi qizdirishning nazariy sxemasi.
1 – turbogenerator qurilmasi; 2 – kondensator; 3 – regenerativ qizdirgich; 4 – nasos.

## Slide 4
Ta’minot suvini uchta regenerativ qizdirgichlardan foydalanil-gandagi qizdirishning kichik bir qismi yuborilagan sxemasi. 1 – turbogenerator qurilmasi; 2 – kondensator; 3 – regenerativ qizdirgich; 4 – nasos.

## Slide 5
Bug’ turbinasining ko’rinishi

## Slide 6
To’yingan va o’ta qizigan bug’ uchun regenerativ sikl

## Slide 7
Ta’minot suvini regenerativ qizdirgich

## Slide 8
Qizdirgichlardagi ta’minot suvini regenerativ qizdirishli sxemasining ichki mutlaq FIKi quyidagi formula orqali topiladi:
bu erda – turbina oldidagi va kondensatorga kirishdagi bug’ning entalpiyasi;
– kondensatning entalpiyasi;
– j- olishdagi bug’ning entalpiyasi;
, – turbinadagi j- olish va kondensatorga kirish bug’ning umumiy sarfi qiymati;

## Slide 9
Bu formulani quyidagi ko’rinishga keltirish mumkin:
Bu erda =, bug’ olishlarga ketayotgan bug’ning barcha oqimlari ishining kondensatsion oqim ishiga nisbatini, nisbati sodda kondensatsion qurilmaning(regenerasiyasiz) FIK ni bildiradi.

## Slide 10
Shunday qilib bu formula quyidagi ko’rinishga keladi:
Ko’rinib turibdiki ning qiymati musbat bo’lgan barcha hollarida, regenerativ siklning FIKi .

## Slide 11
Agarda bug’ turbina qurilmasidagi regenerativ qizdirish uchun bug’ olish bilan birga sanoat ehtiyojlari va ishitish uchun bug’ olish mavjud bo’lsa, u holda bu qurilma uchun elektr energiya ishlab chiqarishdagi FIK bilan faqat kondensasion qurilma uchun FIK orasidagi nisbat quyidagicha bo’ladi.
bu erda
bu erda – issiqlik is’temolchilarga yo’naltirilayotgan bug’ning umumiy sarfining ulushi; – shu bug’ning entalpiyasi; m - sanoat ehtiyojlari va ishitish uchun bug’ olishning umumiy soni; – kondensasion oqim ishiga issiqlik is’temolchilariga olinayotgan bug’ oqimlari ishining nisbati.

## Slide 12
E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!