## Slide 1
MA’RUZA 7. ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARINI MODERNIZASIYALASH
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
ENERGETIKA FAKULTETI
“ISSIQLIK ENERGETIKASI” KAFEDRASI
“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” FANIDAN

## Slide 2
Chart: 
| 2015 | 2020 | 2025 | 2030
 | 58 | 70 | 85 | 105
2030 yilga borib O’zbekistonda elektr energiyani ikki marotaba ko’p, yani 100 milyard kVt∙soat elektr energiyasini ishlab chiqarish ko’zda tutilgan.

## Slide 3
Stansiyaning yonma-yon qurama hisobiga kengayishi.
1,2 – past va yuqori bosimli bug’qozoni; 3,4 – past va yuqori bosimli turbogenerator; 5 – reduksion sovutish qurilmasi (RSQ); 6 – kondensator; 7 – kondensat nasosi; 8 – regenerativ qizdirish tizimi; 9 – ta’minot nasosi.

## Slide 4
Stansiyaning ustqurama hisobiga kengayishi.
1,2 – past va yuqori bosimli bug’qozoni; 3,4 – past va yuqori bosimli turbogenerator; 5 – reduksion sovutish qurilmasi (RSQ); 6 – kondensator; 7 – kondensat nasosi; 8 – regenerativ qizdirish tizimi; 9 – ta’minot nasosi.

## Slide 5
Stansiyaning ustqurama usulda kengayishi

## Slide 6
Qurilmaning ustqurama bilan mutlaq FIK quyidagi formula orqali aniqlanadi:
bu erda – avvaldan mavjud bo’lgan turbinaga keltirilgan, 1 kg bug’ga hisoblagan, bug’ning avvalgi va dastlabki yoqilgan turbinalardagi ishi;
– avvalgi qurilmadagi 1 kg bug’ni ishlab chiqarishga sarflangan issiqlik miqdori;
– ustquramadagi 1 kg bug’ga qo’shimcha sarflangan issiqlik miqdori.

## Slide 7
ni hisobga olgan holda, o’zgartirishlardan so’ng quydagilarni olamiz:
yoki
bu erda – energetik koeffisent;
– stansiyani ustqurama turbinalarining ichki mutlaq FIK.

## Slide 8
Stansiyaning modernizasiyadan keyingi ko’rinishi

## Slide 9
Stansiyadagi reduksion sovutish qurilma

## Slide 10
Zamonaviy issiqlik elektr markazi (IEM)

## Slide 11
E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!