## Slide 1
TIBBIYOT MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI
ELEKTROKARDIOGRAFIYA
(EKG)
FIZIOLOGIK KUZATUV TIZIMI
https://www.linkedin.com/company/tiger-medical-inc/?trk=similar-companies_org_title&originalSubdomain=mk

## Slide 2
Odam organizmi tuxum hujayra urug’lanishidan to o’lgunicha juda murakkab o’sish va rivojlanish jarayonlarini kechadi. Shu davrda sodir bo’ladigan morfologik va funksional o’zgarishlar shaxsiy rivojlanish - ontogenezni tashkil qiladi. Odam ontogenezida to’rtta yirik davr tafovut qilinnadi: ona qomidagi rivojlanish davri (antenatal rivojlanish), bolalik davri, yetuklik davri, qarili davri (keyingi uchta davr postnatal rivojlanishni tashkil etadi). Rivojlanishning turli davrlarida bo’lgan organizmning tuzilishida, faoliyat ko’rsatishida, o’zgaruvchan muhit sharoitlariga moslashishida, kasalliklarga duchor bo’lishida juda katta farq bor. Shuning uchun hozirgi vaqtda ontogenezning turli davrlarini o’rgatadigan maxsus fanlar o’qitiladi. Organizmning ona qomida rivojlanish davrini embriologiya o’rganadi. Bola organizmining fiziologik xususiyatlarini va kasalliklami o’rganish pediatriyaning vazifasi. Gerontologiya va geriatriya qariyalar fiziologiyasi va patologiyasi bilan shug’ullanadi.
FIZIOLOGIK KUZATUV TIZIMI

## Slide 3
Ontogenezning eng muhim davri - bolalik davri bo’lib, unga organizmning tez o’sishi va rivojlanishi xosdir. O’sish juda ko’p metabolik jarayonlar, ya’ni hujayralar ko’payishi, ulaming kattalashishi, shakllanishi, moddalaming zahiralarda to’planishi natijasidir. Ammo bola organizmining o’sishi va rivojlanishi faqat hajmning ortishi, ya’ni miqdoriy o’zgarish emas. Uning natijasida butun bir organizm va a’zolaming faoliyat ko’rsatishida sifat o’zgarishlar ham kuzatiladi. O’sish va rivojlanishni bir-biridan ajratib bo’lmaydi. Ammo bu tushunchalar o’rtasida farq bor. O’sish deganda tashqaridan kiruvchi moddalar hisobiga organizmda yangi birikmalar hosil bo’lishi natijasida to’qima va a’zolar hajmining miqdoriy ko’payishi ko’zda tutiladi. Rivojlanish - a’zo va to’qimalarning yetilishi, ular faoliyatining mukammallashishi, yangi faoliyatlaming pay do bo’lishi - sifat o’zgarishlardir.

## Slide 4
O’sish va rivojlanishning bir nechta qonuniyatlari mavjud. Ulardan asosiylari:
o’sish va rivojlanish tezligining notekisligi;
ayrim a’zo va to’qimalar o’sib rivojlanishining bir vaqtda emasligi;
o’sish va rivojlanishning jinsga bog’liqligi;
ushbu jarayonlaming genetik va muhit omillariga bog’liqligi.
Shuni yodda tutish kerakki, ontogenezning turli davrlarida o’sish va rivojlanish jarayonlarining ko’rsatilgan qonuniyatlarga bo’ysunish darajasida katta farq bo’lishi mumkin. Masalan, bola murg’ak vaqtida uning o’sishi va rivojlanishi jinsga deyarli bog’liq emas. O’smirlik davrida esa odamning jinsi bu jarayonlarga kuchli ta’sir qiladi. Demak, o’sish va rivojlanish jarayonlari, ulaming umumiy qonuniyatlari ontogenezning turli davrlariga bog’liq holda tahlil qilinishi kerak.

## Slide 5
Hozirgi vaqtda ko’pgina rivojlangan mamlakatlarda Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ishlab chiqqan postnatal ontogenezni davrlarga bo’lish sxemasi qabul qilingan (1-jadval).

## Slide 6
Jadvaldan ko’rinib turibdiki, ontogenez davrlarining ko’p qismi bolalikka to’g’ri keladi. Bu tushunarli hoi. Chunki “bola” degan so’zning ma’nosi juda noaniq. Chaqaloq ham bola, yigitcha bo’lib qolgan 13-14 yashar o’smir ham bola. Bolalik davrida organizm o’sib, rivojlanib, tez o’zgargani uchun u ko’p bosqichlarga bo’lingan. Shu sababli bola to’g’risida gap yuritilganda, doim u qaysi yoshda ekanini aytib, aniqlik kiritish kerak. Bolalikni ko’p bosqichlarga bo’linishining sababi tushunarli. Ammo bu bosqichlar chegarasini aniqlash nimaga asoslangan, ontogenezni davrlarga bo’lishda qaysi mezonlami e’tiborga olish lozim? XX asming 60-yillarida qabul qilingan JST sxemasidan avval mavjud bo’lgan sxemalarda individual rivojlanish ijtimoiy omillarga asoslangan holda davrlarga bo’lingan (2-jadval).

## Slide 7
Bolalikni davrlarga bo’lish uchun asos qilib olingan mezon - bola tarbiya oladigan muassasa hisoblanadi. Shu asosda davrlarga ajratish maorif, sog’liqni saqlash va bolalar bilan shug’ullanadigan boshqa sohalaming amaliy faoliyati uchun ancha qulay. Ammo o’sish va rivojlanish - murakkab fiziologik jarayon. Shuning uchun ontogenezni davrlarga bo’lish fiziologik mezonlar asosida amalga oshirilishi kerak. Ko’pchilik olimlaming fikricha, har qaysi davrdagi organizm faoliyatida va uning tashqi muhit bilan bo’lgan munosabatlaridagi o’ziga xoslik asosiy mezon sifatida tanlanishi mumkin. Bu tamoyilga amal qilinganda, organizmning faoliyat ko’rsatishidagi xususiyatlar deyarli bir xil bo’lgan vaqt ontogenezning muayyan davrini tashkil qiladi. Agar shu davr davomida organizmda ma’lum, ammo keskin bo’lmagan o’zgarishlar ro’y bersa, uni bosqichlarga bo’lish mumkin. Rivojlanish davrining biridan keyingisiga o’tishi “kritik” yoki “burilish bosqichi” deyiladi. Tug’ilish - postnatal ontogenezning birinchi kritik bosqichi. Juda qisqa vaqt (bir necha minut, soat) davomida bir butun organizm va uning a’zo hamda tizimlari faoliyatida o’zgarishlar sodir bo’ladi.

## Slide 8
Bu davrdagi o’zgarishlaming yuqori jadallikka ega bo’lishi juda muhim. Chunki ular bola organizmining mutloq yangi sharoitda hayot kechirishiga moslashishini ta’minlashi kerak. Zarur moddalaming barchasini ona qonidan tayyor holda olgan homila tug’ilgandan key in birinchi galda o’zi mustaqil nafas olishga o’tishi lozim. Ilk bor nafas olish bilan bir vaqtda, qon aylanish tizimining faoliyati keskin o’zgaradi: o’pka kapillyarlari ochilib, kichik qon aylanish doirasi faoliyat ko’rsata boshlaydi. Homila ona qomidagi harorat muvozanatligidan (37 0 C) harorati ancha past bo’lgan (20-22 0 C) sharoitga o’tadi. Tana harorati doimiyligini saqlovchi mexanizmlar ancha zo’riqadi. Qisqa qilib aytganda, chaqaloqlik davrida organizm tizimlarining barchasida sezilarli faoliy o’zgarishlar kuzatiladi.

## Slide 9
Yuqorida keltirilgan 1-jadvalda chaqaloqlik davriga 10 kun, ikkinchi jadvalda esa 4 hafta ajratilgan. Buning sababi - davrlarni ajratishda asos qilib olingan mazonlardagi farq. Chaqaloqlik davrini 10 kun bilan chegaralagan tadqiqotchilar asosiy mezon sifatida bolaning ovqatlanishidagi xususiyatni - og’iz sutini olishgan. Bu - jiddiy asos. Chunki og’iz suti odiiy ona sutidan bola organizmiga zarur bo’lgan moddalar miqdorining ko’pligi bilan ajralib turadi. Masalan, og’iz sutida oqsillar, mineral tuzlar, himoya omillarining (immunoglobulin A va boshq.) miqdori 2-3 marta yuqori. Chaqaloq o’z hayotining birinchi 24 soati davomida og’iz suti bilan 10 g dan ko’p, keyin esa kuniga 3 g dan immunoglobulin A oladi. Og’iz sutini barvaqt emgan chaqaloq tez rivojlanadi, yuqumli kasalliklarga chidamliligi ortadi. Ammo 10 kun davomida bola organizmining yangi sharoitga moslashishi tugamaydi. Tashqi muhit sharoitlariga, yangi vaziyatga moslashish darajasi ontogenezning davrlarga bo’linishiga asosiy mezon qilib olinsa, chaqaloqlik davri ancha uzayib, 30 kunni tashkil qiladi (2-jadvalga qaralsin). Xalq tajribasi ham chaqaloqlik davri 10 kundan ko’pga cho’zilishini ko’rsatadi. O’zbek oilalarida 40 kun davomida (chillasi chuiqquncha) bolaga alohida e’tibor berilishi, uni avaylab, asralishi bejiz emas.

## Slide 10
Chaqaloqlik davri haqida gap yuritilar ekan, ilmiy adabiyotlarda “impriting” deb atalgan nomga to’xtalmasa bo’lmaydi. Bu so’zning ma’nosi “taassurotda qolish” demakdir. Masalan, yangi tug’ilgan qo’zichoq onasini ko’rmasa, uni so’rg’ichdan boqqan odamni onasi o’mida ko’radi. Inkubatorda tuxumdan chiqqan jo ’jalar jonsiz harakat qiluvchi jismlarni ona-tovuq o’mida ko’radi. Chaqaloqlarda ham impritingning o’ziga xos tomoni bor. U ko’zlarini ochib ko’rgan narsalar taassuroti ostida bir umr qoladi. Shuning uchun tug’ilgandan keyin ko’p vaqt o’tmasdan chaqaloq onasini ko’rishi, qo’yniga kirishi kerak, og’iz suti yig’ilib qolmasdan, to’yib emishi zarur. Chaqaloqqa sut ilk bor so’rg’ich orqali berilsa, u keyin so’rg’ichni ona ko’kragidan afzal ko’radi, hatto onasini emmay qo’yishi mumkin. Chaqaloqda hayotining birinchi kunlaridanoq onasining hidiga, tovushiga shartli reflekslar paydo bo’ladi. Bulaming hammasi bolani onasi bilan bog’lovchi muhim omillardir. Ontogenezning chaqaloqlikdan keyingi davrini ajratishda ham bolaning ovqatlanishidagi xususiyat asos qilib olingan. Bu davr davomida (kamida 5-6 oy) bola faqat ona sutini iste’mol qiladi. Emizikli davrida uchta burilish bosqichini kuzatish mumkin. Bola 2,5-3 oylik bo’lganida boshini vertikal holatda ushlash qobiliyatiga ega bo’ladi. Ayni vaqtda qo’llari “yechiladi” - bukuvchi muskullar tonusi pasayib, bola qo’llarining harakatlari yengillashadi. Bu birinchi antigravitatsion (yerning tortish kuchiga qarshi) reaksiya va boshqa o’zgarishlar emizikli davrining birinchi burilish bosqichidir.

## Slide 11
Ikkinchi bosqich bola 5-6 oylik bo’lganida kuzatiladi. Unga bolada ikkinchi antigravitatsion reaksiya shakllanishi - o’tirish qobiliyatining paydo bo’lishi va tishi chiqa boshlashi xos. 11-12 oylik bolada kuzatiladigan uchinchi bosqichda uchinchi antigravitatsion reaksiya - tik turib, yurishni ko’ramiz. Bu vaqtga kelib bola asta-sekin aralash ovqat iste’mol qilishga o’tadi. Tik turishni o’zlashtirish bola hayotida juda muhim burilish hisoblanadi. Endi ko’krakdan ajratilgan bola xilma-xil taomlar bilan tanishadi, natijada hazm tizimi faoliyati o’zgaradi. Yangi ovqatlardan tashqari, yurib ketgan bola turli sharoit va narsalami ko’radi. U muloqotda bo’ladigan shaxslar doirasi kengayadi. Bu o’zgarishlar bolaning ma’naviy rivojlanishiga asos va sabab bo’ladi. Emiziklidan keyingi erta bolalik davrida (yasli yoki maktabgacha davrdan oldingi davr) jadal ma’naviy rivojlanish bilan bir vaqtda tayanch-harakat tizimining faoliyati mukammallashadi. Bola fazoda tez harakatlar qila boshlaydi. Ammo bu harakatlar hali uning yaxshi yurishi, yugurishini bildirmaydi. Uning oyoqlari boldir va tizza bo’g’imlarida yetarli darajada bukilmaydi, yugurishga xos “parvoz” - yerdan uzilish ham yo’q. Bu davrda, oldingi davrlardagi kabi moddalar almashinuvida, a’zo va tizimlar faoliyatida sezilarli o’zgarishlar ro’y beradi. Ulami tegishli boblarda ko’rib o’tamiz.

## Slide 12
Birinchi bolalik davri (maktabgacha davr) bolaning ma’naviy rivojlanishida, shaxs sifatida shakllanishida juda muhim dam. Uch yoshdan boshlab bolada “bu nima?” - degan savol pay do bo’ladi. Demak, u atrof-muhit hodisalarini faol holda anglashga kirishadi. Avvalgi davrda boshlangan nutqning rivojlanishi bu davrda davom etadi. Endi bola nutqida kelishik, fe’l, olmosh, sonlami to’g’ri ishlata boshlaydi. Turli o’yinlami o’ynash skelet muskullari zimmasiga tushadigan ish miqdorini keskin oshiradi. Ikkinchi tomondan, o’yinlar ma’naviy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Bu davming oxiriga borib bolaning sut tishlari tushib, o’rniga doimiy tishlar chiqadi. Uning yurishi ham, yugurishi ham kattalamikiga o’xshaydi. Yugurganda oyoqlar bir zumga bo’lsada yerdan uziladi. Ontogenezning ikkinchi bolalik davri bolalar hayotida juda muhim o’zgarishlar bilan boshlanadi - ular maktabga boradilar. Bu davrga ma’naviy rivojlanishning murakkab shakli - tashqi muhit to’grisida tushunchalar paydo bo’lishi xos. Bunda bolaning bilimlari muntazam va tartibli bo’la boshlaydi. Chaqaloqlik, emizikli, erta va birinchi bolalik davrlarida o’g’il va qiz bolalaming o’sishi va rivojlanishida deyarli farq bo’lmaydi. Shu sababdan ba’zi olimlar bu davrlami “jinssiz rivojlanish davrlari” deyishadi. Ikkinchi bolalik davridan boshlab jinsiy farq sezila boshlanadi: qizlaming o’sishi va rivojlanishi tezroq, shaxs sifatida shakllanishi ertaroq kuzatiladi. Shuning uchun ham qizlarga qaraganda o’g’il bolalarda bu davr bir yil ko’proq davom etadi. Bu davming oxirida (qizlar 11, o’g’il bolalar 12 yoshga to’lganida) balog’atga yetishning birinchi belgilari paydo bo’ladi.

## Slide 13
12-13 yoshdan keyin individual rivojlanishning yangi - balog’atga yetish davri boshlanadi. Bu davr davomida organizmda jo ’shqin morfologik va fiziologik o’zgarishlar sodir bo’ladi. O’smirlik davrini ikkinchi o’sish davri ham deyishadi, chunki organizmning bo’yiga o’sishi yanada jadallashadi. O’smirlarga emotsional beqarorlik xos bo Tib, ulaming ish qobiliyati past bo’ladi. Shu sababdan ular tez charchab qoladilar. Bu o’zgarishlaming hammasi gipotalamo-gipofizar tizim faollashib, jinsiy bezlami rag’batlantirishi, jinsiy gormonlaming qondagi miqdori ortishining natijasidir. Organizm gormonal holatining o’zgarishi jinsiy a’zolaming o’sishi, ikkilamchi jinsiy belgilaming shakllanishi, bolalaming tashqi qiyofasi o’zgarishi, balog’atga yetishlarga olib keladi. Balog’atga yetgan yigit-qizlar, o’spirinlar pediatr nazoratidan chiqib ketidilar. 20-21 yoshda tugaydigan o’spirinlik davrida inson shaxs sifatida asosan shakllanib bo’ladi. O’z-o’zini anglash, hissiyotlak kamolotga yetadi. Bu vaqtga kelib organizmning bo’yiga o’sishi to’xtaydi.

## Slide 14
O’spirinlikdan keyingi yetuklik davri ikki bosqichga bo’linadi. Erkak va ayollarda 35 yoshgacha davom etadigan birinchi bosqichda odamning bola ko’rish qobiliyati eng yuqori darajaga yetadi. Nafaqaga chiqish bilan (ayollar 55 yoshga, erkaklr 60 yoshga to’lganida) tugaydigan ikkinchi bosqichda bu qobiliyat pasayib boradi. Yetuklik davrida organizmning vegetativ, somatik faoliyatlari, ma’naviy imkoniyatlari yuqori darajada bo’lib, uzoq vaqt barqarorlikni saqlaydi. Ancha turg’un bo’lgan yetuklik davri tugaganidan keyin individual rivojlanishning oxirgi bosqichi - involyutsion (orqaga qaytish) davr boshlanadi. Insonning kuch-qudrati, zakovati asta-sekin kamayadi, bola ko’rish qobiliyati tugaydi, u keksayib qoladi. 90 yil va undan ko’p yashaganlar umrboqiylar guruhini tashkil qiladi. Shuni aytib o’tish kerakki, yetuklik davri bilan keksalik davri o’rtasidagi, keksalik davri bilan qarilik o’rtasidagi chegara juda noaniq. Bu davrlarda odamning xronologik (pasportdagi) yoshi bilan biologik yoshi o’rtasida kuzatilishi mumkin bo’lgan individual farqning chegarasi ancha keng bo’ladi.

## Slide 15
Postnatal ontogenezning davrlarini ko’rib chiqdik. Keltirilgan ma’lumotlar bu masalada olimlar bir fikrda emasligini, ontogenezni davrlarga bo’lishda qo’llaniladigan mezonlarni tanlashda aniq tamoyil yo’qligini ko’rsatadi. O’sish va rivojlanishning genetik va muhit omillari bilan bog’liqligi ontogenez qonuniyatlaridan biridir. Bor ma’lumotlar organizmning funksional belgilariga genetik omillar morfologik belgilariga nisbatan kamroq, muhit omillari esa ko’proq ta’sir qilishini ko’rsatadi. Ontogenezning ma’lum davrlarida muhit omillarining faoliyatlar shakllanishiga ta’siridagi ustuvorlik katta ahamiyatga ega. Ibtidoiy tarzda hayot kechiradigan qabilalarda balog’atga yetish oldida turgan bolalar maxsus ta’lim-tarbiya tadbirlarini o’zlashtirishi zarur bo’lgan. O’g’il bolalar maxsus mashqlar qilib, qabila sirlaridan habardor bo’lganlar. Qizlar ham ro’zg’or tutish va kelajakda ona bo’lishga tayyorlanganlar. Rivojlanishi genetik omillarga mustahkam bog’langan shaxslar ijtimoiy rejalarni yaxshi o’zlashtirmaganlar va odamzod uchun tabiiy tanlash ahamiyatli bo’lgan davrlarda populyatsiyadan chiqarib tashlanganlar. Hayotning ijtimoiy va muhit sharoitlariga yaxshi moslashgan odamlar tumi davom ettirganlar.

## Slide 16
Elektrokardiograf- yurak mushaklari qisqarishi natijasida yuzaga keluvchi signallarni qayd qiladi.
EKG- yurak faoliyatining ma’lum paytida yuzaga keluvchi harakat potensiallari barcha vektorlarining o’rtachasi aks etgan tasvir.
EKGda ikkita tarmoq farqlanadi:
Bipolyar;
Unipolyar;

## Slide 17
Bipolyar tarmoqlar ( standart, ikki qutbli) – ularning ishlash mexanizmi yurakda hosil bo’lgan impuls natijasida elektr maydondagi nuqtalar potensiali farqini aniqlashga asoslanadi.
I standart tarmoq- chap va o’ng qo’llar orasidagi potensiallar farqi bo’lib, chap qo’l “+”, o’ng qo’lga “-“ elektrod ulanadi;
II standart tarmoq- o’ng qo’l va chap oyoq orasidagi potensiallar farqi bo’lib,o’ng qo’l manfiy , chap oyoqga musbat elektrod ulanadi
III standart tarmoq- chap qo’l va chap oyoq orasidagi potensial farqi,chap oyoq musbat, chap qo’lga manfiy elektrod ulanadi.

## Slide 18
Unipolyar qo’l-oyoq tarmoqlari - elektrod o’zi biriktirilgan elektr maydonning bir nuqtasidagi potensiallar farqinigina yozib oladi.
VR- o’ng qo’lga biriktirilgan bir qutbli tarmoq;
VL- chap qo’lga biriktirilga bir qutbli tarmoq;
VF- chap oyoqqa biriktirilga bir qutbli tarmoq;

## Slide 19
Kuchaytirilgan unipolyar qo’l- oyoq tarmoqlari (Augmented unipolar limb leads)-
aVR- o’ng qo’l kuchaytirilgan tarmog’I (o’ng qo’l “+” va tarmoqning ikkinchi tomoni chap qo’l va chap oyoq yig’indisi”-“)
aVL- chap qo’l kuchaytirilgan tarmog’I ( birinch tarmoq chap qo’l “+”, ikkinchi tarmoq o’ng qo’l va chap oyoq yig’indisi “-“)
aVF- chap oyoq kuchaytirilgan tarmog’I ( birinchi tarmoq chap oyoq”+”, ikkinchi tarmoq o’ng qo’l va chap qo’l yig’indisi “-“)

## Slide 20
Kuchaytirilgan ko’krak tarmoqlari –
V1 dan V6 tarmoqlari mavjud.

## Slide 21
V7 dan V9 tarmoqlar ham qo’llaniladi. Ular qo’shimcha ko’krak tarmoqlari bo’lib, orqa bazal miokard infarktiga shubha qilinganda ishlatilinadi.

## Slide 22
“O’ng “va “chap” tarmoqlar tushunchasi
“O’ng tarmoqlar” asosan yurakning o’ng qismidagi o’zgarishlarni ifodalaydi. III, aVF,V1-2 tarmoqlar o’ng tarmoq hisoblanadi.
“Chap tarmoqlar” I, aVL, V5-6 hisoblanadi.

## Slide 23
Tarmoqlar resiprokligi har bir tarmoq o’zining qarama- qarshi tarmog’iga ega ( xuddi ko’zguda ko’ringani kabi akslanadi). Bunday tarmoqlar quyidagilar : I- III, II- aVR, aVL- aVF, V1-6- IIIbilan aVF.

## Slide 24
EKG TISHCHALARI
HOSIL BO’LISH MEXANIZMI

## Slide 25
P- tishcha bo’lmachalar qisqarishini ifodalaydi.Boshlang’ich qismi o’ng bo’lmacha depolyarizatsiyasini ifodalasa, yakuniy qismi chap bo’lmacha depolyarizatsiyasi yakunlanganligini bildiradi. P tishcha yurak kompleksida birinchi paydo bo’lgan tishcha hisoblanadi. Ham musbat ham manfiy bo’lishi mumkin. I, II, aVF,V3-6 musbat, aVRda manfiy, III,aVL,V1-2 konstitutsiyaga qarab manfiy yoki musbat, ba’zan ikki fazalai bo’ladi.P tishcha balandligi 1,5-2,5 mm, kengligi 0,1 sekundgacha, amplitudasi- 0,1- 0,12 mV. Chap qorincha gipertrofiyasi natijasida mitral stenoz kelib chiqganda P tishcha uzayadi va kattaradi, o’ng bo’lmacha stenozi natijasida kelib chiqgan trikuspidal stenozda P tishcha 0,5 mV gacha uzayadi.Qorinchalar fibrilyatsiyasida P tishcha yo’qolib qoladi va noto’g’ri ko’rinishlarda bo’lishi mumkin. Yurak mushaklarida qachonki ektopik oeysmeker yuzaga kelsa P tishcha o’zgaradi yoki ag’darilgandek bo’lib qoladi.

## Slide 26
Q- tishcha qorinchalararo to’siqda depolyarizatsiya boshlanganini ifodalaydi.QRS kompleksning birinchi paydo bo’lgan manfiy tishchasi. Faqat manfiy bo’ladi. Standart tarmoqlarda kuzatilmasligi ham mumkin. Kuzatilinsa Q tishcha chuqurligi R tishchaning 1 / 4 qismiga teng bo’ladi. Ko’krak tarmoqlarida V4-V6 Q tishcha R tishchaning 1 / 6 qismiga teng bo’lishi kerak. V1-3 gacha normada umuman bo’lmaydi. Q tishcha kengligi 0,03 sek. Q tishcha faqat aVR da asosiy va eng chuqur bo’lishi mumkin. Chunki aVR II tarmoqning aksi hisoblanadi.
Chuqur yoki tishlangan Q tishcha patologik bo’lib, yirik o’choqli miokard infarktida vujudga keladi.

## Slide 27
R tishcha qorinchalar qo’zg’alishini ifodalaydi, QRS kompleksning birinchi va undan keying musbat tishchalari hisoblanadi. Doimo musbat bo’ladi. II standart tarmoqda eng kattasi bo’ladi. Ko’krak tarmoqlarida V1-4 gacha kattalashib boradi qolgan tarmoqlarda kichrayishi kerak. Agarda kichraymasa yoki dastlabki 4ta ko’krak tarmog’idan ham baland bo’lsa chap qorincha gipertrofiyasi belgisi hisoblanadi. R tishcha balandligi aVR bilan V1 ko’krak tarmog’ida 3-4 mm. Qolgan barcha tarmoqlarda 5-25 mmgacha bo’ladi. R tishcha kengligi 0,04-b0,08 sek.gacha.

## Slide 28
S – tishcha QRSning ikkincha va undan keying manfiy tishchasi hisoblanadi. Faqat manfiy bo’ladi. Standart tarmoqlarda S tishcha kuzatilmasligi ham mumkin. Ko’krak tarmoqlarida V1-6 gacha chuqurlashib boradi , kichrayib yo’qoladi. S tishcha R tishchaning to’g’ridan to’g’ri davomi hisoblanadi. Ko’pincha V3 yoki V4 ga R tishcha balandligi S tishcha chuqurligi bilan bir xil bo’ladi.Buni o’tish zonasi deyiladi va u klinik ahamiyatga ega. S tishcha chuqurligi 0-12 mm.gacha, kengligi 0-0.06 sek.gacha.
T tishcha qorinchalar repolyarizatsiyasini ifodalaydi. Ham musbat ham manfiy bo’lishi mumkin. aVRda doim manfiy, ba’zan V1-2da bolalarda esa V4da ham manfiy. Qolgan barcha tarmoqlarda musbat. Agarda T tishcha musbat bo’lishi kerak bo’lgan tarmoqlarda manfiyga aylansa eshemiyaga shubha uyg’otadi. Balandligi 5-18mm, agarda T tishcha 2-3 mmdan kichik bo’lsa yoli izoliniyada ko’rilsa , manfiy bo’lsa miokarddagi distrofik o’zgarishlarni ifodalaydi. Normada ko’krak tarmoqlarida T tishcha quyidagicha ifodalanadi: V3-4 ≥V5-6≥V1-2 dan bo’ladi. Normada T tishcha nosimmetrik , asta sekin yuqoriga chiqqan qismi va keskin pastga tushgan qismi bo’ladi. Agar u simmetrik bo’lsa ishemiyadan dalolat. T tishcha kengligi 0.1- 0.25 sekund.
U tishcha QRST sigmentdan keying T-P intervaldagi qo’shimcha tishcha hisoblanadi. Doim kuzatilinmaydi. Miokardning to’liq bo’shashishi bilan bog’liq holda yuzaga keladi.

## Slide 29
EKG INTERVALLARI
VA SEGMENTLARI

## Slide 30
P- R interval P tishcha boshlanishidan Q tishcha boshlangunga qadar davom etadi. AV tugun qo’zg’aluvchanligini ifodalaydi, P-R interval uzayib ketishi AV tugun blokadasida ko’riladi. AV blokadasi birinchi darajasida P-R interval oralig’i 0,2- 0,3 sek.gacha, ikkinchi darajasida 0,3-0,45 sekundgacha bo’lishi mumkin ekan.
J nuqta EKGda qorinchalarda depolyarizatsiya tugab repolyarizatsiya boshlanganda yuzaga keladi.
Q-T interval QRS kompleks boshlanishidan T tishcha boshlanishigacha bo’lgan oraliq hisoblanadi. U qorinchalar sistolasini ifodallaydi. Ishemiya , qorinchalar o’tkazuvchanligida defect bo’lsa va gipokeliyemiyada Q-T interval uzayadi.
T- P interval yurak diastolasini ifodalaydi.
S-T segment qorinchalar repolyarizatsiyasiga mos keladi. Miokard infarktida S-T segment baland bo’ladi.

## Slide 31
RITMNI BOSHQARUVCHISINI
ANIQLASH .

## Slide 32
Sinus ritmni aniqlash- II standart tarmoqda + P tarmoq undan keyin QRST kompleksi yuzaga kelishidan aniqlanadi. Bo’lmachalar ritmi- II standart tarmoqda pasaygan ikki fazali yoki manfiy P tishcha paydo bo’lganidan keyin QRST kompleks hosil bo’ladi. Bunda impuls bo’lmachalar o’rtasida paydo bo’ladi( bunda ikki fazali P tishcha hosil bo’ladi), agar impuls bo’lmachalarning pastki qismida hosil bo’lsa manfiy P tishcha hosil bo’ladi.
AV nodal ritm – P tishcha bo’lmaydi, yoki manfiy P tishcha QRS dan keyin kelib, undan so’ng T tishcha hosil bo’ladi. Bunda Impuls AV tugundan yuqoriroqda hosil bo’ladi va P tishcha EKGda QRS ortida qolib ketib ko’rinmaydi. Agar impuls AV tugun pastida hosil bo’lsa manfiy P tishcha QRS dan keyin yuzaga keladi.
Normada sinus ritm kuzatilinadi. Sinus ritm to’g’ri va noto’g’ri bo’ladi.
Sunusli to’g’ri ritm – bunda eng kata va eng kichkina R-R interval farqi 10-15 % dan oshmaydi. Masalan eng kichik R-R 0,7 sek. Eng kata R-R interval 0,76 sek. Bunda ular orasidagi farq 8,5% bo’ladi.
Sinusli noto’g’ri ritm eng kata va eng kichik R-R intervallar farqi 10-15 % dan baland . Masalan, Katta R-R -0,9 sek, kichik R-R 0,7 sek. Ular orasidagi farq 28,5 % va sinusli aritmiya.

## Slide 33
YURAK ELEKTR O’QI

## Slide 34
Beyle kordinatalar sistemasida alfa burchakning joylashuviga ko’ra aniqlanadi.
Alfa burchak 30 C* bo’lsa va visual EKGda R tishcha RI > R II > RIII holatda bo’lsa – gorizontal yurak elektr o’qi;
Alfa burchak 30 C*dan 70 C* gacha bo’lsa va R II> R I > RIII holatda bo’lsa normal;
Alfa burchak 70 C*dan 90 C* gacha va R III ≥ R II >R I bo’lsa vertical joylashuv;
Alfa burchak 90C*dan 120 C* gacha R III ≥R II >R I + SI = RI holatda yurak elektr o’qining o’ngga siljishi;
Alfa burchak 120c*dan 150 C*gacga bo’lsa va R III≥ RII> RI+SI >RI holatda yurak elektr o’qining keskin o’ngga siljishi;
Alfa burchak 0 C*dan -30 C*gacha bo’lsa va R I> RII> R III+ SIII>R III holatida chapga siljish;
Alfa burchak -30 C*dan -60C*gacha bo’lsa va RI > RII > RIII+SII> RII holatida keskin chapga siljish hisoblanadi.
EKGda yurakning elektr o’qida qanday joylashganini aniqlash uchun standart va kuchaytirilgan tarmoqlardan foydalaniladi. Bunda QRS kompleksi yig’indisi baland bo’lgan tarmoq hisoblanadi va Beyle kordinatalar sistemasida muvofiqligi ko’riladi. Isboti tarzida elektr o’qi yo’nalgan tarmoqqa perpendikulyar tarmoqda R tishcha S tishchaga teng .

## Slide 35
"Tibbiyot muhandisligida zamonaviy texnologiyalar", Z. B. Juraev, Y. K. Ismoiljonov, Andijon mashinasozlik instituti, 2020.
“Tibbiyot tеxnikasi” S.X.Umarov, Toshkent-2018
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR