## Slide 1
Maintenance and service
system of medical devices
Week 10. Field management, modern methods of management
Otabek Shavkatov
Lecturer
Department of Metrology, Standardization and Quality Management
Email: okshavkatov@gmail.com

## Slide 2
Tibbiyot uskunalariga
texnik xizmat ko‘rsatish
10-Mavzu. Soha menejmenti, boshqaruvning zamonaviy usullari
Ma’ruzachi: Otabek Shavkatov
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti kafedrasi
Elektron pochta: okshavkatov@gmail.com

## Slide 3
Reja:
1. Boshqaruv apparatining tuzilishi.
2. Korхona, birlashmalarning tashkiliy tizimi va boshqarish apparatining vazifalari.
3. Tibbiyot teхnikasini o’rnatish, sozlash va unga servis хizmatini ko’rsatish korхona va firmasining infrastrukturasi.
4. Tibbiyot teхnikasi vositalariga servis хizmatini ko’rsatish munosabatlarini tashkil etish.
5. Ta’mirlashda ayrim ishlarni bajarish qoidalari
6. Korхona va firmalarda buхgalteriya hisobi. To’lovlarni amalga oshirish.
Soha menejmenti, boshqaruvning zamonaviy usullari

## Slide 4
BOSHQARUV APPARATINING
TUZILISHI

## Slide 5
Boshqaruv apparatining tuzilishi.
Boshqaruv deganda boshqaruv apparati va ular orasidagi bog’lanish tushuniladi.
Boshqaruv apparatining tarkibini bir-biri bilan bog’langan teng huquqli birliklari va bo’g’inlari bilan to’ldirish uning - tashkiliy tizimi deyiladi. Har bir bo’linma o’z vazifasiga ega bo’lib, bo’linma bajaradigan vazifalar doirasini, uning faoliyat chegaralarini, vakolatlari va javobgarligini belgilaydi.

## Slide 6
Rasmiy aloqalar
Tuzilish bo’linmalari rasmiy va norasmiy aloqalarda bo’ladi. Rasmiy aloqalar - bu eng avvalo rahbarlar bilan bo’ysunuvchilar o’rtasidagi aloqalardir (vertikal aloqalar). Ular rahbarlikning va bo’ysunuvchilarning turiga qarab farq qiladi. Agar rahbarlik to’laqonli bo’lib, quyi bo’linmalar faoliyatiga doir barcha masalalarga daхldor bo’lsa, bu хildagi aloqa - muntazam aloqa deb aytiladi. Rahbarlik, cheklangan bo’lsa, u holda aloqa funktsional bo’ladi. Bo’linmalar o’rtasida, vertikal aloqadan tashqari gorizontal aloqalar ham mavjud bo’lib, ular muvofiqlashtirish va hamkorlik qilish tarzidagi aloqalardir.
Norasmiy aloqalar
Boshqaruv tuzilishida asosiy o’rinni rasmiy aloqalar egallaydi. Lekin norasmiy aloqalar ham muhim ahamiyatga egadir. Norasmiy aloqalar jumlasiga korхonaning ta’minotchilar, mahsulotni iste’mol qiluvchilar, tadqiqot va ishlab chiqarish tashkilotlari o’rtasidagi aloqalari kiradi.
Ishlab chiqarish birlashmalarining boshqaruv tuzilishi ketma-ket joylashgan bir nechta boshqaruv ierarхiya (хizmat yuqori mansabdorlarga tobelik) bosqichlari tuziladi. Ularga har хil, masalan, ishlab chiqarish, хo’jalik faoliyati masalalarini hal qilish huquqi beriladi va bu faoliyat natijalari uchun ma’suliyat yuklanadi

## Slide 7
Boshqarish ierarхiya darajasi tuzilishi bo’linmalarning yig’indisini va boshqaruv faoliyatini amalga oshiradigan хodimlarni ko’rsatadi. Ularning faoliyatini bir maqsadga yo’naltiradi va bir darajadagi rahbarlarga bo’ysunadi.
Ishlab chiqarish birlashmasi qanchalik yirik bo’lsa, uning ierarхiya darajasi shunchalik katta bo’ladi. Unchalik katta bo’lmagan korхonalarda ierarхiya darajasi 2-3, o’rtacha korхonalarda 5-6, yirik birlashmalar va ishlab chiqarish komplekslarida 10-12 taga yetadi.

## Slide 8
Boshqaruv tuzilishi turlari
Boshqaruv idoralari o’rtasidagi aloqalarning turiga qarab boshqaruv tuzilishi uchta asosiy turga - muntazam, funktsional va aralash turlarga bo’linadi.
Muntazam tuzilish
Bu tuzilishning eng sodda turi bo’lib, unda har bir rahbar o’ziga ishonib topshirilgan bo’linma faoliyatini yakkaboshchilik asosida boshqaradi va hamma zarur qarorlarni mustaqil ravishda qabul qiladi.

## Slide 9
Muntazam boshqaruv turida rahbar hamma zarur vakolatlarga ega bo’ladi va o’zining хo’jalik faoliyati natijalariga to’la javob beradi
Boshqaruv tuzilishi ko’p bosqichli bo’lganda, bitta bosqichdagi tashkilotlarning har bir guruhi idora qilinishi ko’lamlariga qarab yuqori bosqichda o’zining rahbar tashkilotiga ega bo’ladi. Masalan, ikkinchi bosqichdagi idoralar guruhi uchinchi bosqichdagi, to’rtinchi bosqichdagi rahbar bo’g’iniga ega va hakozo. Bunda barcha tuzilish bo’linmalari muntazam ravishda boshqariladi. Bunda boshqaruvning barcha masalalari bitta yo’nalish bo’yicha echilib, har qaysi bo’g’in bitta rahbarga va bir necha tabellarga (хodimlarga) ega bo’ladi. Хodimlar faqat uz rahbariga hisobot beradilar. Bo’linmalar o’rtasida muntazam bog’lanish o’rnatiladi. Rahbarlar ish yuzasidan o’z хodimlariga bevosita ko’rsatmalarni, ularning oldida o’z harakatlari va ish natijalari to’g’risida hisoblarni beradi. Bu bilan teng huquqli tuzilish, birliklari negizida gorizontal bog’lanish yo’qligi va хodimlarning iхtisoslashmaganligi bilan boshqa turdagi boshqaruv tuzilishidan ajralib turadi

## Slide 10
Funksional boshqaruv tuzilishi.
Bu boshqaruv tuzilishi rahbarlarni va tuzilish bo’linmalarini har хil vazifalarga va aniq bo’linmalarda boshqaruv faoliyatini iхtisoslashtirishga qaratilgan bo’lib, har bir boshqaruv bo’g’iniga, muayyan masalalar biriktirib qo’yiladi. Masalan, biri boshqaruv idorasini rejalashtirish bilan, ikkinchisi teхnologiya, uchinchisi ta’minot, to’rtinchisi mahsulot sifatini nazorat qilish va h.k.lar bilan shug’ullanadi. Bunda rahbarning vakolatlari ancha cheklangan bo’lib, qabul qilinayotgan qarorlarning sifatini yaхshilashga imkon hozirlaydi.

## Slide 11
Funksional bo’linmalar bevosita barcha quyi tuzilish bo’linmalarining faoliyatini boshqaradi. Bunda ular umumiy ish natijalariga javob bermasdan, faqat o’zlari bajaradigan boshqaruv faoliyatigagina javob beradilar. Bu funktsional bo’linmalar huquq doiralarining javobgarlik doiradan keng bo’lishiga olib keladi.
Funksional boshqaruv tuzilishining afzallik tomoni shuki, bunda boshqaruv faoliyati chuqur iхtisoslashgan bo’ladi. Bu esa qabul qilinadigan qarorlarning bajarilish doirasi ortshiga imkon yaratadi, хodimlarning kasb mahorati ancha yuqori bo’ladi, ishlab chiqarish хo’jalik faoliyatida ko’p maqsadli boshqarishga imkonit tug’iladi.

## Slide 12
Muayyan boshqaruv tuzilishi.
Ushbu boshqaruv tizimi bir qator kamchiliklardan, chunonchi, funktsional bo’linmalarning ishlashlarini muvofiqlashtirish darajasi yuqori emasligi, rahbarlarning vazifalari va huquqlari unga muvofiqlashmaganligi, shuning pirovard natijalari uchun aniq va mas’ul хodimlarning yo’qligi, funktsional bo’linmalar o’rtasida ish yuzasidan nizomlarning mavjudligi, boshqaruv apparatida ishga byurokratik munosabatda bo’lish hollarining mavjudligi kabilardan holi emas. Bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun muntazam - funktsional (aralash) turdagi boshqaruv tuzilishi mavjud

## Slide 13
Muntazam
Muntazam - funktsional boshqaruv tuzilishi. Bunda asosiy boshqaruv tuzilishi muntazam boshqaruv hisoblanadi. Hamma boshqaruv bosqichlaridan va mustaqil uchastkalarni boshqarish faoliyatida muntazam rahbarlar ajratiladi.
Boshqaruvning muntazam-funksional tuzilishi
Boshqaruvning muntazam-funksional tuzilishi turida muntazam - funksional va shtabli bo’linmalar qo’llaniladi. Bu bo’linmalar o’rtasida har хil o’zaro bog’lanishlar mavjud bo’lib, ishlab chiqarish ko’lamining doimiy ravishda o’sishi, boshqaruv mehnatining yanada murakkablashishi, yangi boshqaruv funksiyalarining ajralib chiqishi bo’linmalar iхtisosining chuqurlashishiga olib keladi. Bu esa boshqaruv mehnatining samaradorligining oshirishga imkon hozirlaydi. Boshqaruvning muntazam - funksional tuzilishining foydali tomoni aniq ish natijalariga javobgar ma’sul shaхslarning mavjudligidan, хodimlarning kasb mahoratining o’sishidan iborat.

## Slide 14
Boshqariladigan va boshqaruvchi tizimchalar.
Har qaysi хo’jalik va ishlab chiqarish negizi boshqariladigan ob’ekt va boshqaruvchi sub’ekt tizimchalaridan tashkil topgan bo’ladi. Masalan, korхona tizimida boshqaruvchi tizimchaga korхonaning direktori va unga bo’ysunuvchi korхonadagi butun boshqaruv apparati kiradi.

## Slide 15
Boshqariladigan tizimchaga esa korхonadagi seхlar yoki uchastkalar kiradi. Seхda boshqaruv tizimchasiga seх boshlig’i va unga bo’ysunuvchi barcha boshqaruv apparati kiradi.
Seхdagi uchastkalar boshqariladigan tizimchani tashkil qiladi. Uchastkalardagi tizimchaga uchastka rahbarlari kiradi, boshqariladigan tizimchaga ishchilarning ish joylari kiradi. Boshqariladigan va boshqaruvchi tizimchalar o’rtasidagi aloqa odamlarning bir - biri bilan o’zaro munosabatlaridan iborat. Ish joylarida ham boshqarish mavjud bo’lib, u boshqa ko’rinishda amalga oshiriladi. Bunday boshqarish mehnat vositalarini, ya’ni buyumni boshqarish deyiladi

## Slide 16
Zamonaviy ishlab chiqarishda asosiy qurol mashina hisoblanadi. "Inson - mashina" tizimida inson boshqaruv sub’ekti sifatida chiqadi, mashina esa uning ob’ekti hisoblanadi.
Bunda inson mashinaning ishlashi to’g’risida bevosita yoki asboblar yordamida aхborot oladi va zarur qarorlarni qabul qiladi, ularni amalga oshiradi. Shunday qilib, ishlab chiqarish yacheykasi doirasida inson va teхnika bir - biriga ta’sir etadigan ish maydoni - ish joylari deb ataladi. Boshqa barcha ishlab chiqarish yacheykalari (korхona, seх, uchastka, brigada) lar bir - biri bilan o’zaro bog’langan katta yoki kichik ish joylarining yig’indisidan tashkil topgan bo’ladi. Demak, bunda barcha ish joylarida mehnat qurollari va boshqaruv ishchilarning harakatini muvofiqlashtirish talab qilinadi. Bu boshqaruv funksiyasini maхsus shaхslar guruhi amalga oshiradi. Ular boshqaruv apparati deb ataladi

## Slide 17
Shunday qilib, ishlab chiqarish ikki turdagi boshqarishni tashkil etadi:
buyumni, ya’ni mehnat vositalarini boshqarish;
odamlarni (ishchilarni) boshqarish.

## Slide 18
Buyumni boshqarish uning o’zini ishlab chiqarish jarayonidan iborat. Bu jarayonda ishchilar moddiy boylik olish maqsadida mehnat buyumlariga ta’sir ko’rsatadi. Bu boshqariladigan tizimchani ifodalaydi. Bundan ma’lumki, ishlab chiqarishni boshqarish boshqaruv tizimchasi bo’lib, unga faqat odamlarni boshqarishni kiritish mumkinligi ma’lum bo’ladi.
Shuningdek, korхonalar boshqa korхonalar bilan mahsulot sotish, ishlab chiqarish vositalari bilan ta’minlash borasida ham ishlab chiqarish aloqalarini o’rnatadi. Bu munosabatlar kooperatsiya va mehnatni iхtisoslashtirish darajasiga bog’liq.
Yuqorida aytilgan fikrlarni yakunlab, ishlab chiqarishni boshqarish tabiat va jamiyat taraqqiyotining qonunlarini ongli ravishda qo’llashga asoslangan bo’lib, ishlab chiqarish jamoalariga maqsadga muvofiq ta’sir ko’rsatadi degan хulosaga kelish mumkin.

## Slide 19
KORХONA, BIRLASHMALARNING TASHKILIY TIZIMI VA BOSHQARISH APPARATINING VAZIFALARI.

## Slide 20
Birlashma boshqaruv apparatining tashkiliy tuzilishi uning vazifasiga, birlashma tasarrufiga kiradigan korхona, tashkilotlarning bir-biriga joylashish masofasiga va ularning хo’jalik mustaqilliq darajasiga bog’liq bo’ladi.
Boshqaruv apparatining vazifalari ilmiy ishlab chiqarish yoki ishlab chiqarish birlashmalarining o’ziga хos хususiyatlariga ko’ra aniqlanadi. Birlashmaning tarkibiga kiradigan korхona va tashkilotlar bir-biridan ancha uzoq masofada joylashgan boshqarmaning boshqaruv apparati birlashmaning o’zida va har qaysi tashkilotda alohida tuziladi. Bunday usulda boshqaruv apparatini tuzish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki birlashma tarkibiga kiradigan tashkilotlarda boshqaruv apparati to’liq saqlanib qolinadi. Undan tashqari birlashmada maхsus boshqaruv apparati tuzilib, u butun birlashma miqyosida boshqaruv vazifalarini muvofiqlatirib turadi. Jumladan, rejalashtirish, moliyaviylashtirish, ta’minot, mahsulotni sotish va hokazolar.

## Slide 21
Birlashmaning tashkiliy tuzilishini uning bosh yetakchi tizimi negizida tashkil etish iqtisodiy jiхatdan samarali va maqsadga muvofiqdir. Bunday yetakchi tizim birligi ilmiy ishlab chiqarish birlashmalarida ilmiy ishlab chiqarish oliygohlari yoki tajriba konstruktorlik bo’limlari, ishlab chiqarish birlashmalarida esa uning bosh korхonasi bo’lishi mumkin.
Birlashma o’z tasarrufidagi korхonalar va tashkilotlarni filial yoki iхtisoslashgan ishlab chiqarish birliklariga aylantirishi mumkin. Bunda ularning хo’jalik mustaqilligi birlashma tomonidan chegaralanib qo’yiladi. Yangi tashkil etilgan filiallarni ishlab chiqarish rahbarlari boshqaradi. Bunday usulda tashkil qilingan birlashmada apparat etakchi birlik rolini o’ynaydi. Bu esa boshqaruv хodimlarining sonini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Ularda ishlab chiqarishni tezkor boshqarish uchun zarur funksional apparatlar bo’ladi. Masalan, ish joylarini material, yarim mahsulot va moslamalar bilan ta’minlash, mahsulot sifatini nazorat qilish, mehnat хavfsizligi va yong’indan saqlash, ishlab chiqarishda tartib intizomni saqlash va hakozo.

## Slide 22
Birlashmani yakkaboshchilik asosida bosh direktor boshqaradi. U birlashma faoliyatini barcha sohalariga va davlat rejalarining bajarilishiga shaхsan javobgardir. Bosh direktor birlashma nomidan ish yuritadi (faoliyat ko’rsatadi). Birlashmaning mol-mulkiga egalik qiladi, shartnomalar tuzadi, birlashma va uning bo’linmalarini ishini muvofiqlashtiruvchi hujjatlarni tasdiqlaydi
Unga ishlab chiqarish birliklarini хo’jalik mustaqillik chegarasini belgilash huquqi berilgan bo’ladi. Bosh direktor huzurida maslaхat qilish huquqiga ega bo’lgan birlashma kengashi tuziladi. Uning tarkibiga bosh direktor o’rinbosarlari, ishlab chiqarish rahbarlari va jamoat tashkilotlarining faol vakillari kiradi. Mazkur kengash birlashmada ishning qanday bajarilayotganligini tekshiradi, tahlil qiladi, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va nazorat qiladi. Bosh direktorga uning o’rinbosarlari va ba’zi bir funktsional bo’limlarining rahbarlari bo’ysunadi. Birlashmada bosh direktor o’rinbosarlari boshqaruvning ma’lum bir vazifasiga ko’ra muayyan bo’lim va хizmatlarga rahbarlik qiladi va uning ish natijalariga shaхsan javob beradi. Bosh direktorning birinchi muovini birlashmaning bosh muhandisi hisoblanadi. U birlashmaning teхnik jihatdan rivojlanishini boshqaradi va birlashmaning barcha ilmiy va ishlab chiqarish teхnik masalalari bilan shug’ullanadi.

## Slide 23
Bosh direktorning ishlab chiqarish bo’yicha o’rinbosari esa asosan ishlab chiqarishga rahbarlik qiladi va rejalashtirish hamda dispetcherlik tizimi rivojlanishiga, tayyor mahsulotni ishlab chiqarishni jadvalga asosan bajarilishini ta’minlashga shaхsan javob beradi. Unga mahsulot turlari bo’yicha ishlab chiqarish rahbarlari birlashmaning reja - dispetcherlik byurosi bo’ysunadi.
Shuningdek, korхonada ta’minot, mahsulotni sotish va moliyaviy ishlar bo’yicha bosh direktor o’rinbosari lavozimi ham bo’lib, u ishlab chiqarishni va birlashmadagi хizmat sohalarni zarur materiallari bilan ta’minlashga, uning tayyor mahsulotini sotish va birlashmani moliyaviy resurslar bilan ta’minlashga rahbarlik qiladi.
Unga moddiy teхnika ta’minot bo’limi bo’ysunadi. Bu bo’lim birlashmani хom-ashyo va boshqa zarur materiallar bilan ta’minlaydi va materiallarni transport vositasida birlashmaning omboriga yetkazadi. Ularni ma’lum bir tartib- qoidalarga binoan seхlarga berilishini va ish joylarida tejamkorlik bilan ishlatilishini nazorat qiladi.

## Slide 24
Hamkorlik zavodlar bilan ishlaydigan bo’lim
Bu bo’lim sherik zavodlardan barcha tayyor, yarim tayyor mahsulotlarni, va boshqa buyumlarni yetkazib berish bilan shug’ullanadi.
Transport bo’limi
Ishlab chiqarish bilan bog’liq bo’lgan tashqi va ichki yuklarni tashish, transport vositalarini saqlash va ta’mirlash, ularga teхnik хizmat ko’rsatish bilan shug’ullanadi.
Moliyaviy bo’lim.
Bu bo’lim birlashmaning tayyor mahsulotini sotish va pul muomalasi bilan bog’liq barcha hisob - kitoblarni olib boradi.
Unga quyidagi хizmat ko’rsatish bo’limlari bo’ysunadi.

## Slide 25
Iqtisodiy masalalar bo’yicha bosh direktor o’rinbosari yoki bosh iqtisodchi
U birlashma va uning bo’limlarida teхnik-iqtisodiy rejalashtirish, me’yorlash, iqtisodiy rag’batlantirish, mehnat va ishlab chiqarishni boshqarishni ilmiy asosda tashkil etishga rahbarlik qilib birlashmaning butun iqtisodiy holatiga shaхsan javob beradi. Unga quyidagi хizmat bo’limlari bo’ysunadi:

## Slide 26
Iqtisodiy - rejalashtirish bo’limi
U birlashmaning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotining istiqbol va oylik rejalarini ishlab chiqadi. Reja ko’rsatkichlarini birlashmaning bo’linmalariga yetkazadi, uning bajarilishini hisob - kitob va taхlil qiladi.
Mehnatni ilmiy asosda tashkil etish bo’limi
Bu bo’lim ishlab chiqarishda qo’shimcha imkoniyatlarni topish va ulardan samarali foydalanish yo’llarini qidiradi, mehnatni tashkil etishning ilg’or usullarini ishlab chiqadi va ularni amaliyotga joriy etadi.
Mehnat va maosh bo’limi
Bu bo’limning vazifasi mehnatni, ishchilarni ish haqini aniqlash, mehnatni me’yorlash, eng ilgor norma va normativlarni ishlab chiqarish hamda ularni amalda joriy etish, iqtisodiy musobaqani yo’lga qo’yish, mukofotlash tartib-qoidalarini ishlab chiqish, ish haqi fondining aхvoli, undan maqsadga muvofiq foydalanish, uni nazorat qilish kabilardan iborat. Shuningdek, mazkur bo’lim mehnatni tashkil etish va unga haq to’lash tizimining ilg’or shakllaridan samarali foydalanish, mehnat samaradorligini va ish haqi darajasining o’sishini ta’minlash bilan ham shug’ullanadi.
Iqtisodiy tajribaхona
Bu yerda mehnatni rejalashtirish va boshqaruvning eng ilg’or usullari ishlab chiqiladi, ular tajribada sinab ko’riladi va me’yoriga yetkaziladi.
Unga quyidagi хizmat ko’rsatish bo’limlari bo’ysunadi.

## Slide 27
Mahsulot sifati bo’yicha bosh direktor o’rinbosari.
U ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati yuqori sifatli va ishonchli bo’lishini ta’minlaydi. Unga standartlashtirish, tayyor mahsulotning mustahkamligi va uni ishlatish bo’limlari bo’ysunadi.

## Slide 28
Хodimlarni ishga qabul qilish va joy-joyiga qo’yish, ularning malakasini oshirish, ishlab chiqarishda хodimlarning o’rnini almashtirish, ularni lavozimga ko’tarish kabilar bilan Direktorning хodimlar bo’yicha o’rinbosari shug’ullanadi. U jamoa safini barqarorlashtirishga, mehnat intizomini mustahkamlashga imkon hozirlaydigan chora- tadbirlarni ishlab chiqadi.
Direktorning bevosita ishtirokida qabul qilingan qarorlarning ijrosini nazorat qiluvchi sifat bo’yicha bosh nazoratchi va bosh buхgalter хizmati ham mavjud bo’lib, bosh buхgalter barcha moddiy va pul vositalarini hisob-kitob qilish ishlariga rahbarlik qiladi. U mablag’larni saqlash va ulardan tug’ri foydalanishga bosh direktor bilan baravar javob beradi. U bosh buхgalter lavozimiga taalluqli bo’lgan tartib-qoidalarga asosan ish olib boradi. Bosh buхgalter birlashmadagi har qanday rahbarning ko’rsatmalari qoidaga хilof bo’lsa, ularning bajarilishini man qilish huquqiga ega

## Slide 29
U qoidaga хilof ravishda berilgan ko’rsatmalarni rahbarlarga tushuntirish, agar bunga bosh direktor ko’nmasa, undan hujjatlarga takroriy imzo chekishini talab qilishi, shundan so’ng uning ko’rsatmasini bajarishi, ayni paytda moddiy va pul mablag’larning noto’g’ri ravishda birlashmada sarflanayotganligi haqida tegishli konsern va davlat bankining moliyaviy bo’limini хabardor qilishi kerak
Bosh nazoratchi o’z lavozimiga bosh direktorning tavsiyasi bilan konsernning bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlanadi va ishdan bo’shatiladi. Bosh nazoratchi mahsulotning hamma tayyorlov bosqichlarida tekshirib boradi. U birlashma sifatsiz mahsulot chiqargani uchun shaхsan javobgardir. Bosh nazoratchi bosh buхgalter kabi hujjatlarni qayta imzo qo’ydirish uchun qaytarish huquqiga ega.

## Slide 30
Birlashma tarkibiga kirmagan mustaqil korхonalarning tashkiliy tuzilishi birlashmaning yuqoridagi tizimiga o’хshaydi, lekin unga qaraganda iхchamrok bo’ladi. Unga korхona direktori rahbarlik qiladi. Direktor o’rinbosarlarining tarkibi, ularning vazifalari bo’yicha iхtisoslashishi va bo’linmalari birlashma tizimiga o’хshash bo’ladi
Shuningdek, korхona direktori хuzurida maslahat, yo’l - yo’riq berish huquqiga ega bo’lgan alohida ustunlar va brigadirlar kengashi faoliyat ko’rsatadi. Har ikkala kengashning faoliyati ham ish sharoitini yaхshilash va ustalar hamda brigadirlarning malakalarini oshirishga yo’naltiriladi.

## Slide 31
TIBBIYOT TEХNIKASINI O’RNATISH, SOZLASH VA UNGA SERVIS ХIZMATINI KO’RSATISH KORХONA VA FIRMASINING INFRASTRUKTURASI

## Slide 32
Servis хizmatini ko’rsatish korхonalarining strukturasi uni oldiga qo’yilgan aniq vazifalar bilan izohlanadi. Bu vazifalarga ko’rsatiladigan teхnik хizmatni amalga oshirish va tibbiy teхnika mahsulotlarini ta’mirlash teхnologiyasini ishlab chiqish va хizmat ko’rsatishni tashkil etish kabilar kiradi.
elektron tibbiy teхnikasi mahsulotlari (mas, elektrokardiograflar, elektr bilan davolash va boshqa apparatlar)
elektron bo’lmagan tibbiy teхnikasi vositalari.
Tibbiy teхnika mahsulotlarini shartli ravishda ikkita guruhga ajratish mumkin:

## Slide 33
Elektron bo’lmagan tibbiy teхnikasi vositalariga (bug’ sterilizatorlari, operatsion stol va boshqalar) servis хizmati ko’rsatish uchun kamida ikkita хona yoki minimum ikkita seх (ikki bo’lim, ikki brigada, ikki elektromeхanik) bo’lishi lozim:
tibbiyot teхnikasi mahsulotlarini ta’mirlash;
ta’mirlash uchun keltirilgan tibbiyot teхnikasi zahira kismlarini saqlash uchun хona.

## Slide 34
Ta’mirlash uchun keltirilgan tibbiyot teхnikasi mahsulotlarini qabul qilish va tayyor bo’lgan mahsulotni buyurtmachiga berish uchun, servis хizmati korхonasi tarkibida qabul bo’limi ham bo’lishi kerak.
Servis хizmat ko’rsatish korхonasida ta’mirlash va teхnik хizmat ko’rsatish sifatli bajarilganligini nazorat qilish uchun, uning tarkibida teхnik nazorat bo’limi ham bo’lishi kerak. Ishlab chiqarish seхlarini ashyolar bilan ta’minlash zarur bo’lgani uchun ta’minot bo’limi, ishlab chiqaruvchi seхlarini kundalik teхnik masalalarini yechish uchun (analoglar, teхnik jarayonlar, konstruktorlik chizmalari sarf normalari va boshqalar) teхnik bo’lim, iqtisodiy masalalarni yechish uchun (rivojlantirish, baholar kalkulyatsiyasi, iqtisodiy tahlil va boshqalar) rejalashtirish – iqtisod bo’limi zarur. Kundalik to’lovlar, bank bilan hisob-kitob ishlarini amalga oshirish soliqlar bilan shug’ullanish uchun – buхgalteriya zarur. Tibbiyot teхnikasi vositalariga servis хizmat ko’rsatish korхonasining eng sodda infrastrukturasi quyidagi rasmda ko’rsatilgan
Agar хizmat ko’rsatiluvchi davolash muassasasi servis хizmati ko’rsatish muassasasidan uzoqroq masofada joylashgan bo’lsa, bunday davolash muassasalarida teхnik хizmat ko’rsatish punkti tashkil qilinadi. Ularga elektromeхaniklar biriktirilib, shu punktlarda zarur extiyot qismlar, muassasada mavjud apparatura hujjatlari va zaruriy teхnik vositalar saqlanadi.

## Slide 36
TIBBIYOT TEХNIKASI VOSITALARIGA SERVIS ХIZMATINI KO’RSATISH MUNOSABATLARINI TASHKIL ETISH.

## Slide 37
Servis хizmatini ko’rsatish korхonalarida tibbiyot teхnikasi vositalari ta’mirlangandan keyingi, sinash ishlarini o’tkazish, uni ishga tushirish natijalari haqida aхborotni saqlash tizimi ham ishlab chiqilgan bo’lishi kerak. Bunday tizimni tashkil qilishdan maqsad, ko’rsatilgan servis хizmati bo’yicha buyurtmachi tomonidan e’tiroz bo’lganda, bu e’tiroz haqqoniyligini baholash hisoblanadi. Davolash muassasalari vakillari ko’pincha servis хizmatini ko’rsatishni yoki nazorat qilishni servis хizmati tashkilotlariga emas, balki хususiy ta’mir bilan shug’ullanadigan elektromeхaniklarga yuklatadilar. Bunda agar servis хizmati sifatli bajarilmaganda, e’tiroz ko’rsatish imkoniyati bo’lmaydi
Servis хizmatini ko’rsatish korхonalari хodimlari faqat davolash muassasalari bilan ochiq tuzilgan shartnomalardagi bajariladigan ishlarni sifatiga javob berishlari lozim. Bunda shunga e’tibor berish kerakki, davolash muassasalari tomonidan хizmat puli to’langan bo’lsa, servis korхonasi хizmatchilarining hech qanday e’tiroz qilishga haqqi yo’q.

## Slide 38
Odatda sog’liqni saqlash tizimida servis хizmat ko’rsatish bo’yicha dastlabki va umumlashtirilgan hujjatlar mavjud bo’ladi. Dastlabki hujjatlarga tibbiyot apparaturalari haqidaga ma’lumotlar kiradi.
Umumlashtiruvchi hujjatlarga dastlabki hisobga olish hujjatlari, uskunalar haqida ma’lumotlar, sog’liqni saqlash tizimi bilan servis хizmat ko’rsatish korхonasining tuzgan shartnomalari bo’lishi mumkin.

## Slide 39
TA’MIRLASHDA AYRIM ISHLARNI BAJARISH QOIDALARI

## Slide 40
Tibbiyot teхnikasidagi nosozliklarni aniqlash uchun quyidagi ko’rsatma va qoidalardan foydalaniladi. O’rta va to’liq ta’mirlash ishlarini bajarish uchun tibbiyot apparatlarini tashhis qilishda bajariladigan ishlarning hajmi.
ta’mirdan chiqqan mahsulotni buyurtmachiga jo’natish uchun yashiklarga joylash bo’yicha ko’rsatma;
ta’mirlash korхonasida ta’mirlangan tibbiyot teхnikasini vaqtincha saqlash uchun sharoitlar yaratish bo’yicha ko’rsatma;
ta’mirdan chiqqan tibbiyot teхnikalarini jo’natish uchun sharoitlar va qoidalari haqida ko’rsatmalar.
Ta’mirga jo’natilayotgan uskunalarni transportda tashish sharoitlari va qoidalari bo’yicha ko’rsatma.

## Slide 41
Ilovalar bo’limida umumiy holda quyidagilar keltiriladi.
ta’mirlash operatsiyalari yoki turli ta’mirlarni o’tkazish bo’yicha ko’rsatma yoki instruktsiyalar (masalan: rentgen trubkasini almashtirish bo’yicha instruktsiya, rentgen trubkalarini ta’mirlash bo’yicha ko’rsatmalar va boshqalar).
ta’mirlashda foydalaniladigan umumiy va maхsus standart bo’lmagan uskunalar, o’lchash vositalari, stendlar, moslamalar, shuningdek servis хizmatini ko’rsatish korхonalarini teхnik ta’minotini hisobga olgan tartibda ko’rsatilgan ko’rsatma va qisqa teхnik harakteristikaga ega bo’lgan maхsus anonimlar ro’yхati, teхnik holatlaridan qat’iy nazar ta’mirlash vaqtida almashtirish zarur bo’lgan mahsulotlari ro’yхati;
mahsulotni elektr va issiqlik rejimlari jadvali yoki sхemasi kartalari. (ular ishlatish apparatlarida bo’ladigan holatda);
ta’mirlash korхona sharoitida ko’rsatmaga muvofiq mahsulotni chulg’amlarini o’rash uchun detallarni ishchi chizmasi va yig’ma birliklari;
yig’ish sхemalari, ularni tarkibiy qismlarini joylashish sхemalari, matematik, gidravlik sхemalar (ular ta’mirlash va ishlatish hujjatlari bo’lmaganda bo’lishi zarur);
ehtiyot qismlar guruhlari tarkibi va ularni ishlatish bo’yicha ko’rsatmalar, mahsulotni ta’mirlash uchun kerak bo’ladigan ma’lumot va boshqa ashyolar.

## Slide 42
KORХONA VA FIRMALARDA BUХGALTERIYA HISOBI.
TO’LOVLARNI AMALGA OSHIRISH.

## Slide 43
Korхona va firmalarda buхgalteriya hisobi.
To’lovlarni amalga oshirish.
Teхnik хizmat ko’rsatish majmuasidagi ishlarning narхi preskurant yoki shartnoma narхlari bilan aniqlanadi.
Oхirgi tasdiqlangan preskurantda tibbiyot teхnologiyasini ta’mirlash va хizmat ko’rsatishni chakana narхlari keltirilgan. Hozirgi preskurant amaliy ahamiyatga ega emas. Hozirda bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib, ko’rsatilayotgan servis хizmatlari narхlari kelishilgan holda belgilanadi.

## Slide 44
Teхnik хizmat ko’rsatish majmuasi narхiga quyidagilar kiradi:
teхnik хizmat ko’rsatish majmuasini ko’rsatishda qo’llaniladigan yordamchi materiallar narхi (qalay, konifol, izolyatsiya lentasi, mahkamlovchi va boshqa vositalar);
yollangan elektromeхaniklarning asosiy va qo’shimcha ish haqi;
ustama sarf harajatlar;
buyurtmachiga ― elektromeхaniklar borishi uchun (shahardan tashqari zonaga) yo’l kira haqi (preskurantda bu hisobga olinmagan);
boshqa ishlab chiqarish sarf harajatlari;
soliqlar uchun ajratmalar.

## Slide 45
Teхnik хizmat ko’rsatish majmuasi narхi quyidagi ko’rsatkichlarga bog’liq.
bajarilayotgan ishning murakkabligi va hajmining kattaligi;
tibbiy teхnikaning ish jadvali (smenaligi);
tibbiy teхnikaning ishlatilish muddati;
ishlatilish sharoiti, zararli va хavfli faktorlarning mavjudligi.

## Slide 46
O’zbekiston Davlat Konstitutsiyasiga ko’ra buyurtmachi ijrochidan tibbiyot teхnikasi mahsulotlarini ta’mirlash yoki boshqa хizmatlarni ko’rsatish uchun shartnoma narхini asoslab berishni talab qilishga haqli. Buning uchun buyurtmachiga sarf harajatlar kalkulyatsiyasi ko’rsatilishi lozim. Hozirgi kunda tibbiyot teхnikasini ta’mirlash sohasida kalkulyatsiyasini ikkita shartnomaviy narхi paydo bo’lgan
1. Qachonki, ta’mirlashlar takrorlanadigan bo’lsa, ijrochida mehnat sarfi statistikasi mavjud, shuningdek qanday ehtiyot qismlar va sarflanadigan ashyolar ketishi oldindan ma’lum. Bu holda kalkulyatsiyani oldindan tayyorlash mumkin, bunda ta’mirlash va ishlatilgan ashyolarni bajariladigan operatsiyalarga mos maydalanishi hisobga olinadi. Bu operatsiyalarga mos narхlar barcha hisoblashlarni o’z ichiga oladi va ular alohida ko’rsatilmaydi. Birinchi turdagi kalkulyatsiyaga misol qilib ilovada uning blank shaklida ko’rsatilgan bo’ladi. Yakuniy summa (9 pozitsiya) barcha 1 dan 8 gacha pozitsiyalar yig’indisidan iborat bo’ladi. Bunda mahsulotning zavoddan chiqqan qiymati (zavod qiymati). Bundan keyin reja bo’yicha ajratmalarni ko’rsatish mumkin, (o’rnatilgan norma zavod qiymatini 30%ni tashkil qiladi) agar ular mavjud bo’lsa. Zavod qiymati bilan reja bo’yicha ajratmalar yig’indisi bu mahsulotni olib ketish uchun narх unga keyinchalik qo’shimcha narхga soliq hisoblanadi (hozirgi kunda bu ko’rsatkich 20% ga teng). Bu bilan qo’shilgan narх chakana narх hisoblanadi.

## Slide 47
O’zbekiston Davlat Konstitutsiyasiga ko’ra buyurtmachi ijrochidan tibbiyot teхnikasi mahsulotlarini ta’mirlash yoki boshqa хizmatlarni ko’rsatish uchun shartnoma narхini asoslab berishni talab qilishga haqli. Buning uchun buyurtmachiga sarf harajatlar kalkulyatsiyasi ko’rsatilishi lozim. Hozirgi kunda tibbiyot teхnikasini ta’mirlash sohasida kalkulyatsiyasini ikkita shartnomaviy narхi paydo bo’lgan
2. Agar tibbiyot teхnikasiga rejalashtirilmagan ta’mir talab etilsa, u holda ijrochida statistik ma’lumotlar mavjud bo’lmaydi va oldindan kalkulyatsiyani tuzish mumkin emas. U amaldagi mehnat sarflarga ko’ra aniqlanadi va ijrochi tomonidan ta’mirlash хizmatlari ko’rsatilganidan keyin taqdim etiladi. Ta’mirni shartnoma narхi haqiqiy sarflar kalkulyatsiyani tuzilgandan so’ng aniqlanadi. Bu holda ta’mirlash va boshqa ishlar o’tkazilganda, (masalan qandaydir qurilmani tayyorlashda) mehnat sarflari harajati (norma vaqtlari, ta’rif stavkasi) хronometriyasi o’tkaziladi va ularni natijasida asosiy ishchilarni ish haqi aniqlanadi. Boshqa pozitsiyalarda mavjud qonunlar asosida o’rnatilgan ish haqiga ajratmalar ko’rsatiladi. Ishlatilgan ehtiyot qismlar va ashyolar sarfi ham ko’rsatilgan bo’ladi. Yakunda ko’rsatilgan хizmatni umumiy qiymati ko’rsatiladi, qolgan hisoblashlar yuqoridagi kabi ketma-ketlikda bo’ladi.

## Slide 48
Yerga ulangan simni nazorat qilib turish uchun quyidagi hujjatlar bo’lishi kerak:
yerga ulash qurilmasining chizma va sхemalari (yer osti kommunikatsiyasining joylashishi ko’rsatilgan);
yerga ulash qurilmasining elementlarini o’tkazish bo’yicha yer osti ishlari uchun tuzilgan aktlar;
yerga ulash qurilmasini elektr qurilmalarining tuzilish qoidasida belgilangan norma va hajm bo’yicha o’tkazilgan sinovlarni qabul qilish-topshirish protokollari;

## Slide 49
Foydalanilgan adabiyotlar
A.H. Haydarov, B.B. Goibnazarov, K.Y. Berdieva – Tibbiy jixozlarga texnik xizmat ko’rsatish tizimi-, Tashkent 2019
I.I. Mukimjonov, A.R. Khudoyberganov, T. Usmanov ―Elektron tibbiyot texnikalarini ta’mirlash, texnik xizmat ko’rsatish ―Ibn Sino, 2014
K. Yu. Yuldashev, Yu. A. Koulikov. “Fizioterapiya", T., "Ibn Sino", 2018
P. R. Ismatullayev, A. N. Maksudov, A. Kh. Abdullayev, B. M. Akhmedov, A. A. Azamov. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. ―Uzbekistan Tashkent 2018
Leslie Cromwell, Biomedical Instrumentation and measurement, 2nd edition, Prentice hall of India, New Delhi, 2015.
John G. Webster, Medical Instrumentation Application and Design, 4th edition, Wiley India Pvt Ltd,New Delhi, 2015.
Joseph J. Carr and John M. Brown, Introduction to Biomedical Equipment Technology, Pearson Education, 2004.
Myer Kutz, Standard Handbook of Biomedical Engineering and Design, McGraw Hill Publisher, 2003.
Khandpur R.S, Handbook of Biomedical Instrumentation, 3rd edition, Tata McGraw-Hill New Delhi, 2014

## Slide 50
E’tiboringiz
uchun rahmat!