## Slide 1
Elektr o’lchov asboblari
Presentation-9

## Slide 2
Reja
Elektr o’lchov asbobining xatoliklari
Elektr o`lchov asboblarining asosiy turlari va qo’llanilish sohalari
Тokni va kuchlanishni o‘lchash
Elektrik va nolektrik kattaliklarni o’lchash
Nolektrik kattaliklar

## Slide 3
O’lchash- bu o’lchov va ulash asboblari yordamida tajriba yo’li bilan fizik kattaliklarni topishdir.
O‘lchov — fizik kattalikning berilgan miqdorini qayta tiklash vositasi.
O’lchash asbobi - o’lchash axboroti signalini kuzatish va bevosita o’zlashtirishga mo’ljallangan vosita.

## Slide 4
Elektr o’lchash asboblari ikki guruhga bo’linadi:
1- bevosita baholash asboblari 2- solishtirish asboblari
Ampermetr, voltmetr, ommetr va hokazo (bular bevosita baholash asboblaridir). Bu asboblarda o’lchanayotgan kattalikning qiymatini shkalaga qarab aniqlash mumkin
Solishtirish asbolarida (ko’prik , kompensatorlar) o’lchanayotgan kattalikning qiymati o’lchov bilan solishtiriladi. Ular aniq o’lchash ishlarida ishlatiladi.

## Slide 5
Elektr o‘lchov asboblari
Asboblar o‘lchov miqdorlari va tokning turlari, ta’sir etish qoidasi, aniqlik darajasi, tashqi hodisalardan himoyalash darajasi hamda gabarit (hajm) o‘lchamlariga bo‘linadi.

## Slide 6
Elektromagnit sistema asboblarida o‘lchanadigan tok qo‘zg‘almas (1) g‘altakdan o‘tganda, asbobning qo‘zg‘aluvchan qismiga mahkamlangan (3) o‘qqa o‘rnatilgan po‘lat o‘zakni (serdechnikni (2)) magnitlaydi va uni g‘altakka tortadi. G‘altakdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda o‘zak ikki tomonga ham surilishi mumkin, shuning uchun bunday asbob o‘zgaruvchan va o‘zgarmas tokni o‘lchash uchun ishlatilishi mumkin.
Elektromagnit sistema asboblari

## Slide 7: Elektrodinamik sistema asboblari
Elektrodinamik sistema asboblarida aylantiruvchi moment (holat) qo‘zg‘almas (2) va qo‘zg‘aluvchan (3) g‘altaklar toklarining o‘zaro ta’sirida hosil bo‘ladi Asbobni zanjirga ulanganda qo‘zg‘aluvchan qismining burchak burilishi o‘zgarmas tok zanjiridagi g‘altaklardan o‘tayotgan toklarning yig‘indisiga proporsional. O‘zgaruvchan tok zanjirida aylanuvchi moment o‘rtacha davri va asbob qo‘zg‘aluvchan qismining burchak burilishi ta’sir etayotgan tokning ta’siridan tashqari fazalarning burchak surilishiga ham bog‘liq. Elektrodinamik sistema asboblari ampermetr, voltmetr, vattmetr sifatida ishlatiladi.

## Slide 8
Bu asboblar juda qimmat turishi bilan bir qatorda, ularni tayyorlash murakkab, undan tashqari, ferromagnit materiallar juda kam, lekin miqdorlarni aniq ko‘rsatadi. Shuning uchun ham ular laboratoriyalarda ishlatiladi. Ferrodinamik sistema asboblarining ishlash prinsiplari ko‘rsatilgan. Ularning ishlash prinsiplari elektrodinamik sistema asboblarinikiga o‘xshaydi. Qo‘zg‘almas g‘altak (1) toki hosil qilgan magnit oqimi po‘lat o‘zak (2), qo‘zg‘aluvchan g‘altak (3) ichiga joylashtirilgan qo‘z- g‘almas po‘lat silindr (4) orqali ulanadi. Po‘lat magnit o‘tkazgich tashqi magnit maydonlarning ta’sirini yo‘qotishga imkoniyat yaratadi, o‘zining kuchli magnit maydonini va kuchli aylanish momentini hosil qiladi. Bu esa asbobning elektr energiyasini iste’mol qilishini kamaytiradi.
Ferromagnit sistema asboblari

## Slide 9
Elektrostatik sistema asboblarining ishlash prinsiplari qo‘zg‘almas (1) va qo‘zg‘aluvchan (2) metall, izolatsiyalangan va qarama-qarshi zaryadlangan plastinkalarning o‘zaro ta’siriga asoslangan. Qo‘zg‘aluvchan plastinka o‘zini ko‘rsatuvchi strelkasi bilan o‘qda (3) elektr maydonning ta’sirida buriladi. Bunday asboblar yuqori kuchlanishlarni o‘lchash uchun maxsus laboratoriyalarda qo‘llaniladi. Elektrostatik voltmetr o‘zgarmas va o‘zgaruvchan kuch- lanishlarni o‘lchash uchun qo‘llanadi. Voltmetr elektr energiyasini sarf qilmaydi, shuning uchun u kam quvvatli zanjirlarda qo‘llanadi.
Elektrostatik sistema asboblari

## Slide 10
Тokni va kuchlanishni o‘lchash
Тok va kuchlanishni o‘lchaydigan ampermetr va voltmetrlar mexanizmlarining tuzilishi bir xil. Ularning o‘lchaydigan sxema parametrlari esa har xil bo‘lib, zanjirga ham har xil ulanadi. Ampermetr R iste’molchi zanjiriga ketma-ket ulanadi

## Slide 11
Kuchlanish va tok transformatorlari
Yuqori kuchlanishga ega bo‘lgan zanjirlarda kuchlanish va tokni o‘lchashda xavfsizlikni saqlash uchun tok va kuchlanish transformatorlari ishlatiladi. Voltmetr va ampermetrlar kuchlanish transformatorlari chulg‘amlariga ulanadi. Zanjirdagi tok kuchini o‘lchash uchun tok transformatori zanjirga ketma-ket ulanadi, kuchlanish transformatori esa zanjirga parallel ulanadi.

## Slide 12: Noelektr kattalaklar.

## Slide 18
Bosim o’lchaydigan asboblar ishlash printsipiga ko’ra quyidagi turlarga bo’linadi:
1. Suyuqlikli bosim o’lchash asboblari.
2. Dеformatsion (prujinali).
3. Yukporshеnli .
4. Elеktr.
5. Ionizatsion.
6. Issiqlik.

## Slide 20
Psixrometr

## Slide 21
P J S I I tipdagi silfonli zichlik o’lchagichning sxеmasi

## Slide 22
Tеnzomеtrik zichlik o’lchagichning sxеmasi.

## Slide 23
Ximotronli zichlik o’lchagichning sxеmasi.

## Slide 24
P J P – 2 tipidagi radioizatopli kompеnsatsion
zichlik o’lchagichning printsipial blok – sxеmasi.

## Slide 25
To’rt elеktrodli o’lchash yachеykasi yordamida suyuqliklarni tarkibini analiz qilish qurilmasi.

## Slide 26
O’lchanadigan muhitning xaraktеri va ishlash printsipiga ko’ra sath balanligini o’lchash asboblari quyidagi guruhlarga bo’linadi:
1. Ko’rsatish oynasi.
2. Qalqovichli sath o’lchagichlar.
3. Gidrostatik sath o’lchagichlar.
4. Elеktrik (sig’imli, qarshilikli, induktivli).
5. Radioizotopli sath o’lchagichlar.
6. Ultratovushli sath o’lchagichlar.
7. Radioto’lqinli sath o’lchagichlar.
8. Vaznli sath o’lchagichlar.

## Slide 27
Tezliklarni qayd qiluvchi radarlar